放電　様式３

診療用粒子線照射装置備付届

令和　　年　　月　　日

兵庫県　　　県民局長　様

管理者名

医療法第１５条第３項の規定により備えようとする診療用粒子線照射装置について次のとおり届け出ます。

| 病 院 又 は 診 療 所 | ふ り が な名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 | 〒 － TEL ( ) FAX （ ） |  |  |
| 予定使用開始年月日 |  | 令和 年 月 日 | 台 数 | 台 |

| 放射線診療従事者の被ばく測定器の名称 | ガラスバッチ（胸腹部用、頭頸部 用）・ガラスリング 有 ポケット線量計 無 ＴＬＤ その他（ ） |
| --- | --- |
| 放射線量測定線量計 (当該装置の放射線量の測定) | 種類・名称 有 無 |
| 放射線測定器又は用具 (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) | 種類・名称 有 無 |

【添付書類】添付されている書類について、□をチェックすること。

□　1.病院又は診療所の全体図面

□　2.管理区域隣接部の平面図(上下階を含む)　※管理区域及び標識の位置を明示すること。

□　3.使用室詳細図(平面図、立面図)

※使用室の標識、使用中の表示、注意事項の掲示する位置を明示すること。

□　4.遮蔽計算書　※管理区域、敷地の境界、使用室等

□　5.原子力規制委員会への許可申請書(写し)及び放射線障害予防規程

□　6.放射線障害の防止に関する病院内機構（責任者氏名を含む）

□　7.事故発生時の関係機関への通報基準及び連絡網

□　8.使用測定器の校正証明書（写し）

| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び経歴 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職 種 | 氏 名 (生年月日) | 経 歴 |

注）　経歴の欄は、放射線診療に従事するすべての医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師について免許の種類、免許取得年月日、免許証の番号を記入すること。

（第１種放射線取扱主任者、放射線管理士を取得している場合はその旨を記載すること）

| 診療用粒子線照射装置に関する事項 |  |
| --- | --- |
| 製作者名 |  |
| 型式（高電圧発生装置型名） | (平成 年 月製造) |
| 定 格 出 力 |  |
| 粒 子 線 の 種 類 | 陽子線 ・ 重イオン線（炭素イオン線、 ） |
| 使用室出入口開放時の発生回路 開放位保持自動装置(インター ロック) | 有 ・ 無 |
| 利用線錐以外の放射線量が、利用線錐の放射線量の千分の１以下にする遮蔽 | 有 ・ 無 |

| 診療用粒子線照射装置使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 |  |
| --- | --- |
| 画壁外側の実効線量が1mSv/週以下となる措置 | 有 ・ 無 |
| 人が常時出入りする出入り口の数 | 箇所 |
| 放射線発生時の自動表示装置 | 有 ・ 無 |
| 使用室の標識 | 有 ・ 無 |

| 診療用粒子線照射装置使用室の放射線障害防止に関する予防措置の概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用時間の記帳の必要 |  |  | 有 ・ 無 |
| 放射線障害の防 止に必要な注意 事項の掲示 |  | 患 者 用 | 有 ・ 無 |
|  |  | 従事者用 | 有 ・ 無 |
| 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 |  | 別添図面のとおり |
|  | 境界における実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |
|  | 管理区域の標識 |  | 有 ・ 無 |
|  | 立入制限措置 |  | 有 ・ 無 |
| 敷地内居住区域及び敷地の境界における実効線量が250μSv/3月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |
| 入院患者（診療により被ばくする放射線を除く）の実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |