放電　様式４

診療用放射線照射装置備付届

令和　　年　　月　　日

兵庫県　　　県民局長　様

管理者名

医療法第１５条第３項の規定により備えようとする診療用放射線照射装置について、次のとおり届け出ます。

| 病 院 又 は 診 療 所 | ふ り が な名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 | 〒 － TEL ( ) FAX ( ) |  |  |
| 予定使用開始年月日 |  | 令和 年 月 日 | 個 数 | 個 |

| 放射線診療従事者の被ばく測定器の名称 | ガラスバッチ（胸腹部用、頭部頚 部用）・ガラスリング 有 ポケット線量計 無 ＴＬＤ その他（ ） |
| --- | --- |
| 放射線量測定線量計 (当該装置の放射線量の測定) | 種類・名称 有 無 |
| 放射線測定器又は用具 (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) | 種類・名称 有 無 |

【添付書類】添付されている書類について、□をチェックすること。

□　1.病院・診療所の全体図

□　2.管理区域隣接部の平面図（上下階を含む）及び詳細図

管理区域の標識の位置を明示すること。

使用室・貯蔵室等の標識、使用中の表示、注意事項の掲示する位置を明示すること。

□　3.遮蔽計算書

管理区域、敷地の境界、入院患者の防護、貯蔵施設、貯蔵容器、貯蔵箱、運搬容器、

治療病室等の遮蔽計算（不必要なものは除く）

□　4.原子力規制委員会への許可申請書（写し）及び放射線障害予防規程

□　5.放射線障害の防止に関する病院内機構（責任者氏名を含む）及び放射線障害防止の院内規定

□　6.事故発生時の関係機関への通報基準及び連絡網

□　7.ＲＩの入手、使用、廃棄にかかる帳簿の様式

□　8.使用測定器の校正証明書（写し）

| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び経歴 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職 種 | 氏 名 (生年月日) | 経 歴 |

注）　経歴の欄は、放射線診療に従事するすべての医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師について免許の種類、取得年月日、免許証の番号を記入する。

（第１種放射線取扱主任者、放射線管理士を取得している場合はその旨を記載すること）

| 診療用放射線照射装置に関する事項 |  |
| --- | --- |
| 使用用途又は使用形態 | 据 置 ・ 血管内放射線治療 ・ 吸収補正線源 |
| 製作者名 |  |
| 型式（高電圧発生装置型名） | (平成 年 月製造) |
| 装備する放射性同位元素の種類 |  |
| 装備する放射性同位元素の数量 | Ｂｑ |

注）診療用放射線照射装置に関する事項は型式毎に作成すること

| 診療用放射線照射装置を使用するための施設の概要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 診療用放射線照射器具使用室 |  | 有（部屋数 ）・ 無 |
| 貯 蔵 施 設 | 貯 蔵 室 | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  | 貯 蔵 箱 | 有（箱数 ）・ 無 |
| 放射線治療病室 |  | 有（部屋数 ）・ 無 |
| 診療用放射線照射装置を持続的に体内に挿入して治療 を受けている患者を放射線治療病室に収容しない場合 |  | 有 ・ 無 注）有りの場合、防護措置、汚染防止 措置等を別紙で添付すること |
| 運搬容器 |  | 有（数 ）・ 無 |

| 診療用放射線照射装置の放射線障害防止に関する構造設備の概要 |  |
| --- | --- |
| 放射線源容器の空気カーマ率 （７０μＧｙ／毎時ａｔ1ｍ） | こえる ・ こえない |
| 二次電子濾過板 | 有 ・ 無 |
| 照射口開閉用遠隔装置 | 有 ・ 無 |
| 操 作 室 | 有 ・ 無 |
| 患 者 監 視 モ ニ タ | 有 ・ 無 |
| エックス線装置（ｼﾐｭﾚｰﾀｰ）の併設 | 有 ・ 無 |

| 診療用放射線照射装置使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用室の名称 |  |  |
| 建築物の主要構造部の等の設備 |  | 耐火構造・不燃材料・その他( ) |
| 画壁外側の実効線量が1mSv/週以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |
| 使用時間の記帳の必要 |  | 有 ・ 無 |
| 人が常時出入りする出入口の数 |  | 箇所 |
| インターロック装置 |  | 有 ・ 無 |
| 放射線発生時の自動表示 |  | 有 ・ 無 |
| 使用室の標識 |  | 有 ・ 無 |
| 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 | 患 者 用 | 有 ・ 無 |
|  | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 |
| 移動型透視用エックス線装置の使用 |  | 有 ・ 無 |

| 貯蔵施設・運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵の方法 |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 注）貯蔵箱のみにより貯蔵する場合は、 当該箱を設置する部屋を貯蔵室と 置きかえて記入すること。 |  |
| 人が常時出入りする出入口の数 |  | 箇所 |  |
| 貯蔵施設外側の実効線量が1mSv/週以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |
| 貯蔵室の主要構造部の耐火性 |  | 有 ・ 無 |  |
| 室の開口部の防火戸 |  | 有 ・ 無 |  |
| 貯蔵室で防火戸がない場合、耐火性の構造の容器 |  | （ 有 ・ 無 ） |  |
| 貯蔵箱の耐火性 |  | 有 ・ 無 |  |
| 照射装置を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合 |  | （ 有 ・ 無 ） |  |
| 扉、ふた等外部に通じる部分の閉鎖設備 |  | 有（かぎ、その他 ）・無 |  |
| 貯蔵施設の標識 |  | 有 ・ 無 |  |
| 貯蔵容器、運搬容器の有無 |  | 貯蔵容器 | 運搬容器 |
|  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 照射装置を貯蔵した貯蔵箱等の扉、ふた等を開放した場合の1m における実効線量率が100μSv/時以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |
| 貯蔵時に貯蔵容器から１ｍにおける実効線量率が 100μSv /時以下となるような措置 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 貯蔵容器・運搬容器の標識 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 貯蔵・運搬物の表示 | 種 類 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 数 量 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 放射線障害防止の必要な注 意事項の掲示 | 患 者 用 | 有 ・ 無 |  |
|  | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 |  |

| 放射線治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 治療病室の名称 |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1mSv/週以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |
| 人が常時出入りする出入口の数 |  | 箇所 |
| 内装材および平滑の有無 | 壁 内 装 材 （平滑の有無） | （ 有 ・ 無 ） |
|  | 床 内 装 材 （平滑の有無） | （ 有 ・ 無 ） |
|  | 天 井 |  |
|  | 扉 |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの状況 |  | 有 ・ 無 |
| 耐 浸 食 性 、 耐 浸 透 性 |  | 有 ・ 無 |
| 治療病室の標識 |  | 有 ・ 無 |
| 治療を受けている患者への標示 |  | 有 ・ 無 |
| 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 | 患 者 用 | 有 ・ 無 |
|  | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 |

| 診療用放射線照射装置の使用施設等の放射線障害防止に関する予防措置の概要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり |
|  | 境界における実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 | 有 ・ 無 |
|  | 立入制限措置 | 有(扉、さく、その他 )・無 |
|  | 管理区域の標識 | 有 ・ 無 |
| 敷地内及びに敷地の境界おける実効線量が250μSv/3月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |
| 入院患者（放射線治療患者を除く）の被ばくの実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |
| 従事者の被ばく防止用器具 |  | 有 防護エプロン その他（ ） |
| 個人被ばく線量で不均等被ばくの可能性 |  | 有 ・ 無 |
| 入手、使用又は廃棄にかかる帳簿 |  | 有 ・ 無 |
| 使用の場所の制限（該当する使用事項があればチェックすること） ・業務内容 □ 使用室内でのエックス線装置の使用 □ 使用室内での移動型透視用エックス線装置の使用 □ 使用室内での診療用放射線照射器具の使用 □ 特別の理由によりエックス線診療室で使用 □ 特別の理由により診療用放射性同位元素使用室で使用 □ 特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用 ・防護措置の概要 |  |  |