放電　様式６

放射性同位元素装備診療機器備付届

令和　　年　　月　　日

兵庫県　　　県民局長　様

管理者名

医療法第１５条第３項の規定により備えようとする放射性同位元素装備診療機器について、次のとおり届け出ます。

| 病 院 又 は 診 療 所 | ふ り が な名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 | 〒 － TEL ( ) FAX （ ） |  |  |
| 予定使用開始年月日 |  | 令和 年 月 日 | 台 数 | 台 |

| 放射線診療従事者の被ばく測定器の名称 | ガラスバッチ（胸腹部用、頭部頚 部用）・ガラスリング 有 ポケット線量計 無 ＴＬＤ その他（ ） |
| --- | --- |
| 放射線量測定線量計 (当該装置の放射線量の測定) | 種類・名称 有 無 |
| 放射線測定器又は用具 (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) | 種類・名称 有 無 |

【添付書類】  添付されている書類について、□をチェックすること。

□  1.病院・診療所の全体図

□  2.管理区域及び使用室の詳細図（平面図、立面図）

管理区域の標識、使用室の標識、使用中の表示、注意事項の掲示する位置を明示すること。

□　3.遮蔽計算書

機器及び使用室等

□　4.原子力規制委員会への許可申請書（写し）及び放射線障害予防規程

□　5.使用測定器の校正証明書（写し）

| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び経歴 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職 種 | 氏 名 (生年月日) | 経 歴 |

注）　経歴の欄は、放射線診療に従事するすべての医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師について免許の種類、免許取得年月日、免許証の番号を記入すること。

| 放射線同位元素装備診療機器に関する事項 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機器の種類 |  |  |
| 製作者名 |  |  |
| 型式（製造年月） | （ 年 月） | （ 年 月） |
| 装備する放射性同位元素の種類 |  |  |
| 装備する放射性同位元素の数量 | （Ｂｑ） | （Ｂｑ） |

（注）機器の種類には、骨塩定量分析装置、ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクター別を記入する

| 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室 名 |  |  |  |
| 建築物の主要構造部等の設備 |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他（ ） |
| 出入口のかぎ・器具類等の閉鎖設備 |  |  | 有 ・ 無 |
| 間仕切り及びその他の適切な予防措置 |  |  | 有 ・ 無 |
| 使用室の標識 |  |  | 有 ・ 無 |
| 放射線障害の防 止に必要な注意 事項の掲示 |  | 患 者 用 | 有 ・ 無 |
|  |  | 従事者用 | 有 ・ 無 |
| 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 |  | 別添図面のとおり |
|  | 境界における実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |
|  | 管理区域の標識 |  | 有 ・ 無 |
|  | 立入制限措置 |  | 有 ・ 無 |
| 敷地内居住区域及び敷地の境界における 実効線量が250μSv/3ヶ月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |
| 入院患者(診療により被ばくする放射線を除く) の実効線量が1.3mSv/3ヶ月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |
| 従事者の被ばく防止用器具 |  |  | 防護エプロン 有 その他 無 |
| 個人被ばく線量で不均等被ばくの可能性 |  |  | 有 ・ 無 |