衛電　様式7

検体検査用放射性同位元素備付届

令和　　年　　月　　日

兵庫県　　　　県民局長　様

開設者又は管理者名

臨床検査技師等に関する法律第２０条の４第４項の規定により備えようとする検体検査用放射性同位元素について、次のとおり届け出ます。

| ふりがな衛生検査所の名称 |  |
| --- | --- |
| 衛生検査所の所在地 | TEL ( ) FAX ( ) |
| 予定使用開始年月日 | 令和 年 月 日 |

| 検査従事者の被ばく測定器の名称 | ガラスバッチ（胸腹部用、頭部頚 有 部用）ガラスリング・ポケット線 無 量計ＴＬＤ その他（ ） |
| --- | --- |
| 放射線測定器又は用具 (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) | 種類・名称 有 無 |
| 放射性同位元素の入手、使用、廃棄にかかる ベクレル単位での放射能測定器 | 種類・名称 有 無 |

【添付書類】添付されている書類について、□をチェックすること。

□　1.衛生検査所の全体図面

□　2.管理区域隣接部の平面図(上下階を含む)

※管理区域及び標識の位置を明示すること。

□　3.検体検査用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設の詳細図(平面図、立面図)

※使用室、貯蔵室等各室の標識、管理区域の標識、注意事項の掲示する位置を明示すること。

□　3.給水、吸気及び排気、排水の経路図面

□　4.遮蔽計算書

※管理区域、敷地の境界、使用室等

□　5.放射線障害の防止に関する衛生検査所内機構（責任者氏名を含む）及び放射線障害防止の内規

□　6.事故発生時の関係機関への通報基準及び連絡網

□　7.ＲＩの入手、使用、廃棄に係る帳簿の様式

□　8.各放射線測定器の動作特性等の判明する書類

| 検体検査用放射性同位元素に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位元素の形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1日最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月間最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1年最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）使用予定核種の種類が多いときは、同様式で別紙を作成すること。

| 検査に従事する者の氏名及び経歴 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏 名 | 生年月日 | 経 歴 |

注）経歴の欄は免許の種類（第１種放射線取扱主任者、薬剤師等）、取得年月日、免許番号等を記入する。

| 検体検査用放射性同位元素を使用するための施設に関する事項 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用室 | 作業室（計測、測定室） | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  | 準備室 | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  | 汚染検査室（場所） | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  | 汚染除去室（場所） | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  | 更衣設備 | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  | 専用便所 | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  | 洗浄設備 | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  |  | 有 ・ 無 |
| 貯蔵施設 | 貯蔵室 | 有（部屋数 ）・ 無 |
|  | 貯蔵箱 | 有（箱数 ）・ 無 |
| 廃棄施設 | 排水設備 | 有 ・ 無 |
|  | 排気設備 | 有 ・ 無 |
|  | 保管廃棄設備 | 有 ・ 無 |
| 運搬容器 |  | 有（数 ）・ 無 |

注）管理区域の部屋等の全てを記載すること。

| 検体検査用放射性同位元素使用室の放射線障害防止に関する事項 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要構造部等は耐火構造又は不燃材料 |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1mSv／週以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 作業室（計測、測定室）と準備室の区画 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 使用室から外部への出入り口 |  |  | 箇所 |  |  |
| 用途 |  | 準 備 室 |  | 作 業 室 |  |
| 事項 室名 |  |  |  | （１） | （２） |
| 内装材及 び平滑の 有無 | 壁内装材 （平滑の有無） | （有 ・ 無） |  | （有 ・ 無） | （有 ・ 無） |
|  | 床内装材 （平滑の有無） | （有 ・ 無） |  | （有 ・ 無） | （有 ・ 無） |
|  | 天 井 |  |  |  |  |
|  | 扉 |  |  |  |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上材の目 地等のすきまの状況 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 耐腐食性、耐浸透性 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 排気設備への連結 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 洗浄設備 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 洗浄設備の排水設備への連結 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| フード・グローブボックス等の 設備 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 上記装置の排気設備への連結 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 使用室等の標識 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 放射線障害の防止に必要な注意 事項の掲示 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

注）作業室、準備室が多数ある場合は、この様式で別紙を作成すること。

| 検体検査用放射性同位元素使用室（付属室）の放射線障害防止に関する事項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 画壁外側の実効線量が 1mSv／週以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 用 途 |  | 汚染検査 | 汚染除去 | 専用便所 |
| 事項 室名 |  |  |  |  |
| 内装材及 び平滑の 有無 | 壁内装材 （平滑の有無） | （有 ・ 無） | （有 ・ 無） | （有 ・ 無） |
|  | 床内装材 （平滑の有無） | （有 ・ 無） | （有 ・ 無） | （有 ・ 無） |
|  | 天 井 |  |  |  |
|  | 扉 |  |  |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上材の目 地等のすきまの状況 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 耐腐食性、耐浸透性 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 洗浄設備 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 洗浄設備の排水設備への連結 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 汚染除去用機材 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 更衣設備（室） |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 汚染検査用放射線測定器 |  | 有 ・ 無 （種類・名称 ） |  |  |
| 汚染除去用器具類 |  | 名称・数 |  |  |
| 個人被ばく線量で不均等被ばく の可能性 |  | 有 ・ 無 |  |  |

注）その他使用施設内で従事者等が立ち入る部屋等があれば同様式で別紙を作成する。

| 貯蔵施設の放射線障害防止に関する事項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵の方法 |  |  | 貯 蔵 室 ・ 貯 蔵 箱 注）貯蔵箱のみにより貯蔵する場合は、当 該箱を設置する部屋を貯蔵室とおきかえて記入すること |  |
| 貯蔵施設の外側における実効線量が 1mSv／週以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 貯蔵室の主要構造部の耐火性 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 人が常時出入りする出入口の数 |  |  | 箇所 |  |
| 室の開口部の防火戸 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 貯蔵箱の耐火性 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 扉、ふた等外部に通じる部分の閉鎖設備 |  |  | 有（かぎ、その他 ） ・ 無 |  |
| 貯蔵施設の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 貯蔵容器、運搬容器の有無 |  |  | 貯蔵容器 | 運搬容器 |
|  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵時に貯蔵容器から１ｍにおける実効線量 率が100μＳｖ毎時以下となるような措置 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 気密性 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 液体のこぼれにくい構造 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 耐浸透性 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵容器の標識 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵物の表示 | 種 類 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 数 量 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 受け皿、吸水材その他汚染のひろがり防止の 設備器具類 |  |  | 有 ・ 無 （名称・数等 ） |  |
| 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |

| 廃棄施設の放射線障害防止に関する事項 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水設備 |  |  |  |  |  |  |
| 施設の外側における実効線量が 1mSv／週以下となるような措置 |  |  |  |  |  |  |
| 容量及び基数 |  |  | 貯 留 槽 |  | 希 釈 槽 |  |
|  |  |  | ｍ３× 基 ｍ３× 基 |  | ｍ３× 基 ｍ３× 基 |  |
| 排水口において濃度限度 以下とする能力 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 排水監視設備 |  |  | 有 ・ 無 （種類・名称 ） |  |  |  |
| 敷地の境界における濃度限度 |  |  | こえる・こえない |  |  |  |
| 耐漏水性 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 耐浸透性 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 耐腐食性 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 排液採取設備 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 排液濃度測定構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 排液流出調節設備 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 排液処理槽の上部の開口部における ふた又は周囲の立ち入り制限措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 排水設備の標識 |  | 排水管 | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 排液処理槽 | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 排気設備 |  |  |  |  |  |  |
| 排気設備の有無 |  |  | 有 ・ 無（無い場合は理由書を添付） |  |  |  |
| 施設の外側における実効線量が 1mSv／週以下となるような措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 排風機の能力及び基数 |  |  | ｍ３／時間× 基 |  |  |  |
| フィルター | 種 類 |  | HEPAフィルター | チャコールフィルター |  |  |
|  | 性 能 |  | ％ | ％ |  | ％ |
| 排気口において濃度限度 以下とする能力 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 排気監視設備 |  |  | 有 ・ 無 （種類・名称 ） |  |  |  |
| 境界における濃度限度 |  |  | こえる・こえない |  |  |  |
| 人が常時立ち入る場所における濃度限度 以下とする能力 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 気密性 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 耐腐食性 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 空気のひろがりを防止する措置 |  |  | 有（ダンパー・その他 ） ・ 無 |  |  |  |
| 排気設備の標識 |  | 排気浄化装置 | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 排気管 | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 排気口 | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |

| 保管廃棄設備 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 室 名 |  |  |
| 施設の外側における実効線量が1mSv／週以下とな るような措置 |  | 有 ・ 無 |
| 閉鎖設備 |  | 有 ・ 無 （扉・かぎ・その他 ） |
| 保管廃棄容器 |  | 有 ・ 無 |
|  | 耐火性 | 有 ・ 無 |
|  | 気密性 | 有 ・ 無 |
|  | 耐浸透性 | 有 ・ 無 |
|  | 液体のこぼれにくい措置 | 有 ・ 無 |
|  | 保管廃棄容器の標識 | 有 ・ 無 |
| 保管廃棄設備の標識 |  | 有 ・ 無 |
| 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  | 有 ・ 無 |