## 協議様式
協議日
快適トイレチェックシート（協議）
発注機関
工事名
受注者名
工事期間 |  | 自： | 2020-04-01
|  | 至： | 2021-03-31
快適トイレ 設置予定期間 |  | 自： | 2020-05-01
|  | 至： | 2021-02-22
|  | 期間(A) | 9.9 | 月
レンタル会社名
メーカー名
製品名（型式）
快適トイレ設置費用（見積） ※運搬、設置、撤去費用は共通仮設費の率分に含まれているため計上しない |  | 設置基数（B） | 2 | 基
|  | 設置予定費用計（C） | 720000 | 円
|  | １基当たり月額費用(D) （C/(A×B）） | 36363 | 円/基・月
快適トイレ仕様確認 |  |  |  | 受注者確認
（１）快適トイレに求める標準仕様
ア | 洋式便座
イ | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
ウ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
エ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
オ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
カ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品
キ | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
ク | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
ケ | サニタリーボックス （女性専用トイレに限る）
コ | 鏡付き洗面台
サ | 便座除菌シート等の衛生用品（工事期間中常備）
（３）推奨する仕様、付属品
シ | 室内寸法900×900mm（半畳程度以上）
ス | 擬音装置
セ | フィッティングボード
ソ | フラッパー機能の多重化
タ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
チ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）
注）設置に関する協議時には別添資料として、上記仕様等を示す資料（カタログ、見積書等）を添付すること。

## 報告様式
快適トイレ設置実績報告書
発注機関 |  | 0
工事名 |  | 0
受注者名 |  | 0
工事期間 |  | 自： | 2020-04-01
|  | 至： | 2021-03-31
快適トイレ 設置期間 |  | 自： | 2020-05-01
|  | 至： | 2021-02-22
|  | 期間(A) | 9.9 |  | 月
レンタル会社名 |  | 0
メーカー名 |  | 0
製品名（型式） |  | 0
快適トイレ 設置費用（精算） ※運搬、設置、撤去費用は共通仮設費の率分に含まれているため計上しない |  | 設置基数（B） | 2 |  | 基
|  | 設置費用計（C） | 720000 |  | 円
|  | １基当たり月額費用(D) （C/(A×B）） | 36363 |  | 円/基・月
|  | １基当たり 積算上の差額(E) （D-10000）） | 26363 |  | 円/基・月
|  | １基当たり 積算計上額(F) (上限51,000円/基・月） | 26363 |  | 円/基・月
|  | 積算計上額（Ａ×B×F） | 521987.4 |  | 円
快適トイレ仕様確認 |  |  |  | 確認
（１）快適トイレに求める標準仕様
ア | 洋式便座
イ | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
ウ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
エ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
オ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
カ | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品
キ | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
ク | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
ケ | サニタリーボックス （女性専用トイレに限る）
コ | 鏡付き洗面台
サ | 便座除菌シート等の衛生用品（工事期間中常備）
（３）推奨する仕様、付属品
シ | 室内寸法900×900mm（半畳程度以上）
ス | 擬音装置
セ | フィッティングボード
ソ | フラッパー機能の多重化
タ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
チ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）