## 点検表
チェック＆アドバイス【点検表型】 点検表
【１】特定施設の概要
所 在 地
名 称
主 要 用 途
| 施 設 概 要 |  |  | 建築年月 |  |  | 構造
|  |  |  | 階数 |  |  | 延べ面積 |  |  | （㎡）
【２】建築手続等
建築基準法
■建築基準法に基づく確認済証（計画通知）※：平成 年 月 日 第 号 ■建築基準法に基づく検査済証※ ：平成 年 月 日 第 号
| 又は | [9 empty] | ※平成23年７月１日以降に限る。
福祉のまちづくり条例
■福祉のまちづくり条例第15条に基づく届出 ：平成 年 月 日 第 号 ■福祉のまちづくり条例第19条第２項に基づく適合証：平成 年 月 日 第 号
【３】点検表 （１）必須項目（施設の用途に応じて、全ての項目に適合していることが条件）
| 点検項目 | [7 empty] | 参考図 | 適用欄 | 適合欄
| 共 通 事 項 | 1 | 高齢者等利用経路 | ２以上の階にわたるときは、エレベーター（整備基準適合）を設けているか。
|  | 2 | 便所（車いす使用者利用便房） | 車いす使用者利用便房（整備基準適合）を１以上設けているか。
|  | 3 | 駐車場 | ① | 車いす用駐車場の数は、全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上であるか。
|  |  |  | ② | 兵庫ゆずりあい駐車場制度を活用しているか。
| 個 別 事 項 | 4 | ホテル等（ホテル・旅館） | ① | 車いす使用者利用客室（整備基準適合）を１以上設けているか。
|  |  |  | ② | 浴室内の非常ボタンは、洗い場等で転倒した場合を考慮した位置に設置しているか。
|  |  |  | ③ | コンセント、スイッチその他の設備は、車いす使用者の利用に配慮した高さに設けているか。 |  |  |  | 図4
|  |  |  | ④ | 聴覚障害者に配慮し、非常事態の発生を知らせる点灯設備等を設置しているか。
|  | 5 | 劇場等（劇場、観覧場、映画館、演劇場、集会場又は公会堂） | ① | 車いす使用者が円滑に利用できる区画（整備基準適合）を１以上設けているか。
|  |  |  | ② | 車いす使用者が円滑に利用できる区画の前面及び側面に落下防止の措置を講じているか。
判定
（２）要求水準項目（概ね適合していることが条件（80％以上））
| 点検項目 | [7 empty] | 参考図 | 適用欄 | 適合欄
| 共 通 事 項 | 1 | 出入口 | ① | 外部出入口に戸を設ける場合は、１以上は自動的に開閉する構造であるか。 |  |  |  | －
|  |  |  | ② | 外部出入口には、降雨時及び降雪時に備え、屋根又は庇を設けているか。
|  |  |  | ③ | 玄関マット等は、視覚障害者誘導用ブロックの上に設置していないか。
|  |  |  | ④ | 施設のバリアフリー情報について、分かりやすい図を用いて表示しているか。 |  |  |  | 図2
|  |  |  | ⑤ | 補助犬の受け入れについて、分かりやすい図を用いて表示しているか。
|  |  |  | ⑥ | 車いすを貸与しているか。 |  |  |  | －
| 点検項目 | [7 empty] | 参考図 | 適用欄 | 適合欄
| 共 通 事 項 | 2 | 乳幼児のためのスペース | おむつ交換台（ベビーベッド）を設けているか。
|  | 3 | 通路等 | ① | 車いす使用者と歩行者のすれ違いに配慮し、通路の幅は120cm以上確保しているか。 |  |  |  | 図3
|  |  |  | ② | 屋内又は屋外に、高齢者等が利用できる休憩スペース（椅子等）を設けているか。
|  | 4 | 階段 | ① | 手すりの端部の形状は、壁又は床面に対して曲げ、衣服の袖などが引っ掛からないようにしているか。 |  |  |  | 図3
|  |  |  | ② | 階段の幅は150cm以上、蹴上げは16cm以下、踏面は30cm以上であるか。
|  | 5 | 傾斜路 | ① | 手すりの端部の形状は、壁又は床面に対して曲げ、衣服の袖などが引っ掛からないようにしているか。 |  |  |  | 図3
|  |  |  | ② | 勾配は、1/15未満であるか。
|  | 6 | エレベーター | かご及び昇降路の出入口の幅は、90cm以上であるか。 |  |  |  |  | －
|  | 7-1 | 便所 | ① | 便房の戸に、洋式（腰掛便座）と和式の別が分かる標識を設けているか。
|  |  |  | ② | 紙巻器（ペーパーホルダー）、洗浄装置及び非常ボタンは、JIS S0026に適合する位置に設けているか。
|  |  |  | ③ | 便房内の立位者及び車いす使用者の顔面に危険のない形状及び位置に、手荷物を置くための棚又はフックを設けているか。
|  |  |  | ④ | 幼児用の便器又は便座を設けているか。
|  | 7-2 | 便所 （車いす使用者利用便房） | ① | 紙巻器（ペーパーホルダー）、洗浄装置及び非常ボタンは、JIS S0026に適合する位置に設けているか。
|  |  |  | ② | 戸は軽い力で操作できる引き戸（ストッパー付）とし、ゆっくりと閉まるものであるか。
|  |  |  | ③ | 戸の取っ手は、棒状ハンドル式等の握りやすさに配慮したものであるか。
|  |  |  | ④ | 戸の開閉や施錠の操作が円滑に行えるよう、戸の付近にはゴミ箱等を設けていないか。
|  |  |  | ⑤ | 戸の施錠は、指の不自由な人でも操作がしやすい形状であるか。
|  |  |  | ⑥ | 車いす使用者の顔面に危険のない形状及び位置に、車いすに乗った状態で手荷物を置くことができる棚又はフックを設けているか。
|  |  |  | ⑦ | 手すりを利用する際に、誤って非常ボタン等に触れてしまわないよう配置しているか。
|  | 8 | 敷地内の通路 | ① | 視覚障害者誘導用ブロックは、周囲の床材料との対比により容易に識別できるものであるか。
|  |  |  | ② | 植栽等が視覚障害者用通路を塞いでいないか。
|  | 9 | 駐車場 | 車いす用駐車場は、駐車中でも見える位置にマークの表示を行う、又は駐車スペースを別色で塗装する等、分かりやすい措置がとられているか。
|  | 10 | 標識 | 色の識別をしにくい者が円滑に利用できるよう、明度、色相、又は彩度の差が大きいことにより、見分けやすい色の組み合わせを用いているか。
|  | 11 | 案内設備 | ① | 案内設備がある場合は、明度、色相、又は彩度の差が大きいことにより、見分けやすい色の組み合わせを用いて、車いす使用者に配慮した高さに設けているか。 |  |  |  | 図5
|  |  |  | ② | コミュニケーションボード、筆談器又は筆記用具を用意しているか。 |  |  |  | 図6
|  |  |  | ③ | 手話による会話や筆談で対応できることを示すため、耳マークを掲示しているか。 |  |  |  | －
|  | 12 | 案内設備までの経路 | 周囲の床材料との対比等により容易に識別できる視覚障害者誘導用ブロックを敷設しているか。
|  | 13 | 非常時を想定した整備と管理運営 | ① | 非常口の幅は80cm以上であるか。
|  |  |  | ② | 避難経路に、通行の妨げになる物を置いていないか。
|  | 14 | 非常時の避難誘導 | 避難者の中に災害要援護者がいることを想定した避難訓練を実施しているか。
[8 empty] | ※適合欄：各項目で複数箇所あるものは、概ね（80％以上）適合している場合は”○”とする。 |  | 基準点 | 適合点
[10 empty] | 0 | 0
| 適合率（％） | [6 empty] | 基準点：適用欄の●の数 適合点 ：○１点、×０点で計算
【４】総合意見
| 点検年月日 |  |  | 平成 年 月 日
点検アドバイザー氏名
□認定に支障なし
評価すべき事項（施設の良かったところ等）
整備面
管理運営面
□一部改善を行えば支障なし
評価すべき事項（施設の良かったところ等）
整備面
管理運営面
| 改善が必要な項目 |  |  |  |  | 左記の対応（施設所有者等記入欄） |  |  | 県確認年月日
| 番号 |  | 内容
改善後の適合率（％）