## 田園市街地エリア
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【田園市街地エリア】
１ 一般基準
基 準 | [6 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
|  | ・ | 沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよう努める。
|  | ・ | 建築物の壁面の長手方向が沿道に面する形としないなど、開放的な田園への視線を遮らないよう配慮する。
|  | ・ | 分棟や雁行配置等により、周辺のまち並み景観との調和や連続性及び地域の自然景観との調和に配慮した位置・規模とする。
|  | ・ | 周辺の土地利用やスケール感に応じて、周辺への圧迫感の軽減に努める。特に通りに面する部分は、壁面の後退や高さを抑えるなど通りに圧迫感を与えないよう努める。
|  | ・ | 建物の高さや壁面位置がそろった通り沿いでは、その連続性の維持に配慮する。
意 匠 | 壁面 | ・ | 分節や雁行形とするなど、周辺のまち並み景観との調和や連続性及び地域の自然景観との調和に配慮した意匠とするよう努める。
|  | ・ | 側面・背面の意匠にも配慮する。
|  | ・ | 意匠に統一性のある地域では、その統一感を乱さないように配慮する。
| 壁面設備 | ・ | 給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。
|  | ・ | 工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず外部に露出する場合は、覆いを設けたり、壁面と同色の仕上げを施すなど、通りからの見え方に配慮する。
| 屋根・屋上 | ・ | 勾配屋根とするなど、周辺のまち並み景観との調和や連続性及び地域の自然景観との調和に配慮した屋根・屋上とするよう努める。
|  | ・ | 塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な意匠とするなど、建築物全体のまとまりに配慮する。
| 屋上設備 | ・ | 屋上設備を設ける場合は、壁面の立ち上げやルーバー等により適当な覆い措置を講ずる。
|  | ・ | 工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず覆い措置ができない場合は、通りから見えにくい位置に設置する。
意 匠 | 低層部 | ・ | 長大で無窓など単調な壁面を作らないよう努める。
|  | ・ | 商業業務施設が連続している通り沿いでは歩行者に配慮し、色彩の工夫など、賑わいを演出した意匠とするよう努める。
| 屋外階段 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和に配慮する。
| ベランダ等 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造･意匠となるよう努める。
材料 |  | ・ | 住宅地、集落又はその周辺で、金属やガラスなどの光沢性のある材料を大きな面積で用いる場合には、周辺景観との調和に配慮する。
|  | ・ | 特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。
|  | ・ | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
色 彩 | 外壁 | ・ | 使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色の範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれらに類する材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
|  |  | (2) | その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
|  | ・ | 上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の20分の１以下の範囲に使用する場合はこの限りでない。
|  | ・ | 高層ビルの中高層部は、低彩度となるよう努める。
| 屋根 | ・ | 基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家並みと違和感なく、周辺の緑と調和する低彩度の落ち着いた色調とするよう努める。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、和瓦・石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | 10Ｒから５Ｙまでの色相を使用する場合は彩度４以下
|  |  | (2) | その他の色相を使用する場合は彩度３以下
|  |  | (3) | 明度は全色相６以下
その他 | 太陽光発電 パネル | ・ | 設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。
|  | ・ | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。
| 植栽 | ・ | 通り側には、地域で親しまれている樹種等の低・中・高木を適切に配置し、植栽帯を設ける、建築物緑化を行うなど、うるおいのある植栽により、通りからの見え方への配慮や周辺の緑地・植栽等との連続性の維持に努める。
|  | ・ | ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。
その他 | 駐車場 | ・ | 配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
|  | ・ | 塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。
| 接道部 | ・ | 単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮する。特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に努める。
|  | ・ | 商業業務施設が連続している通り沿いでは、通りの賑わいの創出に配慮する。
| 造成等 | ・ | 既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。
|  | ・ | 造成により生じたのり面は、緑化や石積みなどの修景を行い、周辺環境との調和を図る。

## 高原市街地エリア
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【高原市街地エリア】
１ 一般基準
基 準 | [6 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
|  | ・ | 沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよう努める。
|  | ・ | 沿道から見下ろすことができる田園や集落への視線を遮らないよう配慮する。
|  | ・ | 分棟や雁行配置等により、周辺のまち並み景観との調和や連続性及び地域の自然景観との調和に配慮した位置・規模とする。
|  | ・ | 周辺の土地利用やスケール感に応じて、周辺への圧迫感の軽減に努める。特に通りに面する部分は、壁面の後退や高さを抑えるなど通りに圧迫感を与えないよう努める。
|  | ・ | 建物の高さや壁面位置がそろった通り沿いでは、その連続性の維持に配慮する。
意 匠 | 壁面 | ・ | 分節や雁行形とするなど、周辺のまち並み景観との調和や連続性及び地域の自然景観との調和に配慮した意匠とするよう努める。
|  | ・ | 側面・背面の意匠にも配慮する。
|  | ・ | 意匠に統一性のある地域では、その統一感を乱さないように配慮する。
| 壁面設備 | ・ | 給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。
|  | ・ | 工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず外部に露出する場合は、覆いを設けたり、壁面と同色の仕上げを施すなど、通りからの見え方に配慮する。
| 屋根・屋上 | ・ | 勾配屋根とするなど、周辺のまち並み景観との調和や連続性及び地域の自然景観との調和に配慮した屋根・屋上とするよう努める。
|  | ・ | 塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な意匠とするなど、建築物全体のまとまりに配慮する。
| 屋上設備 | ・ | 屋上設備を設ける場合は、壁面の立ち上げやルーバー等により適当な覆い措置を講ずる。
|  | ・ | 工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず覆い措置ができない場合は、通りから見えにくい位置に設置する。
意 匠 | 低層部 | ・ | 長大で無窓など単調な壁面を作らないよう努める。
|  | ・ | 商業業務施設が連続している通り沿いでは歩行者に配慮し、色彩の工夫など、賑わいを演出した意匠とするよう努める。
| 屋外階段 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和に配慮する。
| ベランダ等 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造･意匠となるよう努める。
材料 |  | ・ | 住宅地、集落又はその周辺で、金属やガラスなどの光沢性のある材料を大きな面積で用いる場合には、周辺景観との調和に配慮する。
|  | ・ | 特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。
|  | ・ | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
色 彩 | 外壁 | ・ | 使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色の範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれらに類する材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
|  |  | (2) | その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
|  | ・ | 上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の20分の１以下の範囲に使用する場合はこの限りでない。
|  | ・ | 高層ビルの中高層部は、低彩度となるよう努める。
| 屋根 | ・ | 基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家並みと違和感なく、周辺の緑と調和する低彩度の落ち着いた色調とするよう努める。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、和瓦・石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | 10Ｒから５Ｙまでの色相を使用する場合は彩度４以下
|  |  | (2) | その他の色相を使用する場合は彩度３以下
|  |  | (3) | 明度は全色相６以下
その他 | 太陽光発電 パネル | ・ | 設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。
|  | ・ | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。
| 植栽 | ・ | 通り側には、地域で親しまれている樹種等の低・中・高木を適切に配置し、植栽帯を設ける、建築物緑化を行うなど、うるおいのある植栽により、通りからの見え方への配慮や周辺の緑地・植栽等との連続性の維持に努める。
|  | ・ | ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。
その他 | 駐車場 | ・ | 配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
|  | ・ | 塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。
| 接道部 | ・ | 単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮する。特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に努める。
|  | ・ | 商業業務施設が連続している通り沿いでは、通りの賑わいの創出に配慮する。
| 造成等 | ・ | 既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。
|  | ・ | 造成により生じたのり面は、緑化や石積みなどの修景を行い、周辺環境との調和を図る。

## 田園集落エリア
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【田園集落エリア】
１ 一般基準
基 準 | [6 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
|  | ・ | 沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよう努める。
|  | ・ | 建築物の壁面の長手方向が沿道に面する形としないなど、開放的な田園への視線を遮らないよう配慮する。
|  | ・ | 分棟や雁行配置等により､周辺の自然・田園集落景観との調和に配慮した位置･規模とする。
|  | ・ | 敷地境界線からの壁面の後退や高さを抑えるなど、周辺に圧迫感を与えないよう努める。
|  | ・ | 建物の高さや壁面位置がそろった通り沿いでは、その連続性の維持に配慮する。
意 匠 | 壁面 | ・ | 長大で無窓など単調なものを避け、壁面の大きさに応じて分節や雁行形とするなど、周辺の自然・田園景観に調和した意匠とするよう努める。
|  | ・ | 側面・背面の意匠にも配慮する。
|  | ・ | 通りに面する意匠に統一性のある地域では､その連続性に配慮する。
| 壁面設備 | ・ | 給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。
|  | ・ | 工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず外部に露出する場合は、覆いを設けたり、壁面と同色の仕上げを施すなど、目立たないように配慮する。
| 屋根・屋上 | ・ | 原則として勾配屋根とし、棟違いや落ち棟にするなど周辺の住宅に調和した規模の分節化を図り、周辺の自然・田園集落景観との調和に配慮した形態・意匠とする。
|  | ・ | やむを得ず塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な意匠とするなど、建築物全体のまとまりに配慮する。
| 屋上設備 | ・ | 屋上設備は設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、壁面の立ち上げやルーバー等により適当な覆い措置を講ずる。
| 屋外階段 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和に配慮する。
意匠 | ベランダ等 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造･意匠となるよう努める。
材料 |  | ・ | 金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面積で用いる場合は、周辺景観との調和に努める。
|  | ・ | 特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。
|  | ・ | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
色 彩 | 外壁 | ・ | 使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色の範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれらに類する材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
|  |  | (2) | その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
|  |  | (3) | 明度は全色相できる限り８以下とする。特に大きな壁面を有する場合は８以下を遵守する。
|  | ・ | 上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の20分の１以下の範囲に使用する場合はこの限りでない。
| 屋根 | ・ | 基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家並みと違和感なく、周辺の緑と調和する黒ないし灰色、またはこれに近い色彩とする。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | 全色相、明度５以下、彩度１以下
|  |  | (2) | 無彩色、明度５以下
その他 | 太陽光発電 パネル | ・ | 設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。
|  | ・ | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。
| 植栽 | ・ | 既存樹木の保全に配慮するとともに、地域の植生を活かし地域で親しまれている樹種を選定する、建築物緑化を行うなど、うるおいのある植栽により、周辺の自然・田園景観との調和に努める。
|  | ・ | ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。
その他 | 駐車場 | ・ | 配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
|  | ・ | 塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。
| 接道部 | ・ | 単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮する。特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に努める。
| 造成等 | ・ | 既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。
|  | ・ | 造成により生じたのり面は、緑化や石積みなどの修景を行い、周辺環境との調和を図る。

## 高原集落エリア
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【高原集落エリア】
１ 一般基準
基 準 | [6 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
|  | ・ | 沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよう努める。
|  | ・ | 沿道から見下ろすことができる田園や集落への視線を遮らないよう配慮する。
|  | ・ | 分棟や雁行配置等により､周辺の自然・田園集落景観との調和に配慮した位置･規模とする。
|  | ・ | 敷地境界線からの壁面の後退や高さを抑えるなど、周辺に圧迫感を与えないよう努める。
|  | ・ | 建物の高さや壁面位置がそろった通り沿いでは、その連続性の維持に配慮する。
意 匠 | 壁面 | ・ | 長大で無窓など単調なものを避け、壁面の大きさに応じて分節や雁行形とするなど、周辺の自然・田園景観に調和した意匠とするよう努める。
|  | ・ | 側面・背面の意匠にも配慮する。
|  | ・ | 通りに面する意匠に統一性のある地域では､その連続性に配慮する。
| 壁面設備 | ・ | 給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。
|  | ・ | 工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず外部に露出する場合は、覆いを設けたり、壁面と同色の仕上げを施すなど、目立たないように配慮する。
| 屋根・屋上 | ・ | 原則として勾配屋根とし、棟違いや落ち棟にするなど周辺の住宅に調和した規模の分節化を図り、周辺の自然・田園集落景観との調和に配慮した形態・意匠とする。
|  | ・ | やむを得ず塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な意匠とするなど、建築物全体のまとまりに配慮する。
| 屋上設備 | ・ | 屋上設備は設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、壁面の立ち上げやルーバー等により適当な覆い措置を講ずる。
| 屋外階段 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和に配慮する。
意匠 | ベランダ等 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造･意匠となるよう努める。
材料 |  | ・ | 金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面積で用いる場合は、周辺景観との調和に努める。
|  | ・ | 特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。
|  | ・ | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
色 彩 | 外壁 | ・ | 使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色の範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれらに類する材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
|  |  | (2) | その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
|  |  | (3) | 明度は全色相できる限り８以下とする。特に大きな壁面を有する場合は８以下を遵守する。
|  | ・ | 上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の20分の１以下の範囲に使用する場合はこの限りでない。
| 屋根 | ・ | 基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家並みと違和感なく、周辺の緑と調和する黒ないし灰色、またはこれに近い色彩とする。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | 全色相、明度５以下、彩度１以下
|  |  | (2) | 無彩色、明度５以下
その他 | 太陽光発電 パネル | ・ | 設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。
|  | ・ | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。
| 植栽 | ・ | 既存樹木の保全に配慮するとともに、地域の植生を活かし地域で親しまれている樹種を選定する、建築物緑化を行うなど、うるおいのある植栽により、周辺の自然・田園景観との調和に努める。
|  | ・ | ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。
その他 | 駐車場 | ・ | 配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
|  | ・ | 塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。
| 接道部 | ・ | 単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮する。特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に努める。
| 造成等 | ・ | 既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。
|  | ・ | 造成により生じたのり面は、緑化や石積みなどの修景を行い、周辺環境との調和を図る。

## 山間エリア
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【山間エリア】
１ 一般基準
基 準 | [6 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
|  | ・ | 沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよう努める。
|  | ・ | 沿道から見下ろすことができる田園や集落への視線を遮らないよう配慮する。
|  | ・ | 分棟や雁行配置等により､周辺の自然景観との調和に配慮した位置･規模とする。
|  | ・ | 敷地境界線からの壁面の後退や高さを抑えるなど、周辺に圧迫感を与えないよう努める。
|  | ・ | 建物の高さや壁面位置がそろった通り沿いでは、その連続性の維持に配慮する。
意 匠 | 壁面 | ・ | 長大で無窓など単調なものを避け、壁面の大きさに応じて分節や雁行形とするなど、周辺の自然景観に調和した意匠とするよう努める。
|  | ・ | 側面・背面の意匠にも配慮する。
|  | ・ | 通りに面する意匠に統一性のある地域では､その連続性に配慮する。
| 壁面設備 | ・ | 給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。
|  | ・ | 工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず外部に露出する場合は、覆いを設けたり、壁面と同色の仕上げを施すなど、目立たないように配慮する。
| 屋根・屋上 | ・ | 原則として勾配屋根とし、周辺の自然景観との調和に配慮した形態・意匠とする。
|  | ・ | やむを得ず塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な意匠とするなど、建築物全体のまとまりに配慮する。
| 屋上設備 | ・ | 屋上設備は設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、壁面の立ち上げやルーバー等により適当な覆い措置を講ずる。
| 屋外階段 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和に配慮する。
| ベランダ等 | ・ | 形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造･意匠となるよう努める。
材料 |  | ・ | 金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面積で用いる場合は、周辺景観との調和に努める。
|  | ・ | 特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。
|  | ・ | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
色 彩 | 外壁 | ・ | 使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色の範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれらに類する材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
|  |  | (2) | その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
|  |  | (3) | 明度は全色相できる限り８以下とする。特に大きな壁面を有する場合は８以下を遵守する。
|  | ・ | 上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の20分の１以下の範囲に使用する場合はこの限りでない。
| 屋根 | ・ | 基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家並みと違和感なく、周辺の緑と調和する黒ないし灰色、またはこれに近い色彩とする。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
|  |  | (1) | 全色相、明度５以下、彩度１以下
|  |  | (2) | 無彩色、明度５以下
その他 | 太陽光発電 パネル | ・ | 設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。
|  | ・ | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。
| 植栽 | ・ | 既存樹木の保全に配慮するとともに、地域の植生を活かし地域で親しまれている樹種を選定する、建築物緑化を行うなど、うるおいのある植栽により、周辺の自然・田園景観との調和に努める。
|  | ・ | ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。
| 駐車場 | ・ | 配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
|  | ・ | 塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。
| 接道部 | ・ | 単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮する。特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に努める。
| 造成等 | ・ | 既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。
|  | ・ | 造成により生じたのり面は、緑化や石積みなどの修景を行い、周辺環境との調和を図る。

## 歴史的市街地エリア－ふれあい区域
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【歴史的市街地エリア（ふれあい区域）】
１ 一般基準
基 準 | [5 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 城下町八木地区の主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要素や、山などの自然的景観要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。
|  | ・ | 階数は原則２階以下とする。但し八鹿町一帯に残される伝統的３階建養蚕農家の形式を踏襲するものについては、その限りではない。
絶対高さ |  | ・ | 12ｍ以下とする。
意匠 |  | ・ | 城下町八木地区に残る伝統的意匠に配慮し、周辺建物との調和、連続性に努める。
屋根 |  | ・ | 切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配屋根を原則とし、仕上げは和瓦を使用するよう努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、黒、灰色系または伝統的赤瓦系とする。
外壁 |  | ・ | 漆喰や板壁など伝統的な材料、形態に努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い茶系、もしくは明るいベージュ色とする。
建具 |  | ・ | 木製とするよう努める。ただし、木製以外とする場合も、茶褐色もしくは黒色系統の色彩とするよう努める。
壁面設備 |  | ・ | 空調機などを設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを得ずこれらを周囲から見える位置に設置する場合は、格子や板塀などの伝統的意匠及び色彩に十分配慮した目隠しをする。
外構 |  | ・ | 塀を設ける場合の形態・材料は、板塀・土塀を原則とし、やむを得ず人工素材とする場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。
掲出物 |  | ・ | 屋外広告物については、兵庫県屋外広告物条例に則るものとする。
植栽 |  | ・ | 積極的に植栽を施し、緑化に努める。

## 歴史的市街地エリア－田園区域
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【歴史的市街地エリア（田園区域）】
１ 一般基準
基 準 | [5 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 城下町八木地区の主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要素や、山などの自然的景観要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。
|  | ・ | 階数は原則２階以下とする。但し八鹿町一帯に残される伝統的３階建養蚕農家の形式を踏襲するものについては、その限りではない。
絶対高さ |  | ・ | 12ｍ以下とする。
意匠 |  | ・ | 城下町八木地区に残る伝統的意匠に配慮し、周辺建物との調和、連続性に努める。
屋根 |  | ・ | 切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配屋根を原則とし、仕上げは和瓦を使用するよう努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、黒、灰色系または伝統的赤瓦系とする。
外壁 |  | ・ | 漆喰や板壁など伝統的な材料、形態に努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い茶系、もしくは明るいベージュ色とする。
建具 |  | ・ | 木製とするよう努める。ただし、木製以外とする場合は、茶褐色もしくは黒色系統の色彩とする。
壁面設備 |  | ・ | 空調機などを設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを得ずこれらを周囲から見える位置に設置する場合は、格子や板塀などの伝統的意匠及び色彩に十分配慮した目隠しをする。
外構 |  | ・ | 塀を設ける場合の形態・材料は、板塀・土塀を原則とし、やむを得ず人工素材とする場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。
掲出物 |  | ・ | 屋外広告物については、兵庫県屋外広告物条例に則るものとする。
植栽 |  | ・ | 積極的に植栽を施し、緑化に努める。

## 歴史的市街地エリア－伝統住環境区域
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【歴史的市街地エリア（伝統住環境区域）】
１ 一般基準
基 準 | [5 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 城下町八木地区の主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要素や、山などの自然的景観要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。
|  | ・ | 階数は原則３階以下とする。３階とする場合は、最高高さを周辺建物と調和させるとともに、２階部分の屋根の高さまで瓦葺きの下屋を設ける等、周囲の景観や町並みの連続性に調和させるよう努める。
|  | ・ | 旧街道に面する擁壁の位置は、隣接する建築物の壁面に揃えるよう努める。
絶対高さ |  | ・ | 12ｍ以下とする。但し既存の社寺の建替えに関しては、現行高さまでの建築はできるものとする。
意匠 |  | ・ | 城下町八木地区に残る伝統的意匠に配慮し、周辺建物との調和、連続性に努める。
屋根 |  | ・ | 切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配屋根を原則とし、仕上げは和瓦を使用するよう努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、黒、灰色系または伝統的赤瓦系とする。
外壁 |  | ・ | 漆喰や板壁など伝統的な材料、形態に努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い茶系、もしくは明るいベージュ色とする。
建具 |  | ・ | 木製とするよう努める。ただし、木製以外とする場合は、茶褐色もしくは黒色系統の色彩とする。
壁面設備 |  | ・ | 空調機などを設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを得ずこれらを周囲から見える位置に設置する場合は、格子や板塀などの伝統的意匠及び色彩に十分配慮した目隠しをする。
外構 |  | ・ | 塀を設ける場合の形態・材料は、板塀・土塀を原則とし、やむを得ず人工素材とする場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。
掲出物 |  | ・ | 屋外広告物の規模・数量は必要最低限とする。
|  | ・ | 自家用広告物以外の掲出は避けるよう努める。
植栽 |  | ・ | 積極的に植栽を施し、緑化に努める。

## 歴史的市街地エリア－新住環境区域
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【歴史的市街地エリア（新住環境区域）】
１ 一般基準
基 準 | [5 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 城下町八木地区の主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要素や、山などの自然的景観要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。
|  | ・ | 階数は原則２階以下とする。
絶対高さ |  | ・ | ９ｍとする。
意匠 |  | ・ | 城下町八木地区に残る伝統的意匠に配慮し、周辺建物との調和、連続性に努める。
屋根 |  | ・ | 切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配屋根を原則とし、仕上げは和瓦を使用するよう努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、黒、灰色系または伝統的赤瓦系とする。
外壁 |  | ・ | 漆喰や板壁など伝統的な材料、形態との調和に配慮する。
|  | ・ | 基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い茶系、もしくは明るいベージュ色とする。
建具 |  | ・ | 木製とするよう努める。ただし、木製以外とする場合は、茶褐色もしくは黒色系統の色彩とする。
壁面設備 |  | ・ | 空調機などを設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを得ずこれらを周囲から見える位置に設置する場合は、格子や板塀などの伝統的意匠及び色彩に配慮した目隠しをする。
外構 |  | ・ | 塀を設ける場合の形態・材料は、板塀・土塀を原則とし、やむを得ず人工素材とする場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。
掲出物 |  | ・ | 屋外広告物の規模・数量は必要最低限とする。
|  | ・ | 自家用広告物以外の掲出は避けるよう努める。
植栽 |  | ・ | 積極的に植栽を施し、緑化に努める。

## 歴史的市街地エリア－センター区域
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【歴史的市街地エリア（センター区域）】
１ 一般基準
基 準 | [5 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 城下町八木地区の主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要素や、 山などの自然的景観要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。
|  | ・ | 階数は原則３階以下とする。
絶対高さ |  | ・ | 12ｍ以下とする。
意匠 |  | ・ | 城下町八木地区に残る伝統的意匠に配慮する。
屋根 |  | ・ | 切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配屋根とするよう努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、黒、灰色系または伝統的赤瓦系とする。
外壁 |  | ・ | 漆喰や板壁など伝統的な材料、形態との調和に配慮する。
|  | ・ | 基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い茶系、もしくは明るいベージュ色とする。
建具 |  | ・ | 周辺の景観と調和するよう配慮する。
壁面設備 |  | ・ | 屋外に設備等の機器を設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを得ずこれらを周囲から見える位置に設置する場合は、意匠および色彩に充分配慮した目隠しをするよう努める。
外構 |  | ・ | 敷地境界に塀等を設ける場合は、板塀もしくは生垣とするよう努める。
|  | ・ | 道路沿いに駐車場を設ける場合は、通りの景観に配慮し、入口部分を除き、植栽帯や板塀もしくは生垣を設けるよう努める。
掲出物 |  | ・ | 屋外広告物の規模・数量は必要最低限とする。
|  | ・ | 自家用広告物以外の掲出は避けるよう努める。
植栽 |  | ・ | 積極的に植栽を施し、緑化に努める。

## 歴史的市街地エリア－産業区域
国道９号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書
大規模建築物等（建築物）【歴史的市街地エリア（産業区域）】
１ 一般基準
基 準 | [5 empty] | チェック欄
ア | 大規模建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、調和のとれたものとする。
イ | うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
ウ | 大規模建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
エ | 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
オ | 他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
２ 項目別基準
項 目 |  | 基 準 |  | チェック欄 | 配慮事項
位置・規模 |  | ・ | 城下町八木地区の主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要素や、山などの自然的景観要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。
|  | ・ | 最低敷地面積を500㎡とする。
|  | ・ | 階数は原則３階以下とする。
絶対高さ |  | ・ | 12ｍ以下とする。
意匠 |  | ・ | 城下町八木地区に残る伝統的意匠に配慮する。
屋根 |  | ・ | 切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配屋根とするよう努める。
|  | ・ | 基調となる色彩は、黒、灰色系または伝統的赤瓦系とする。
外壁 |  | ・ | 漆喰や板壁など伝統的な材料、形態との調和に配慮する。
|  | ・ | 基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い茶系、もしくは明るいベージュ色とする。
建具 |  | ・ | 周辺の景観と調和するよう配慮する。
壁面設備 |  | ・ | 屋外に設備等の機器を設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを得ずこれらを周囲から見える位置に設置する場合は、意匠および色彩に充分配慮した目隠しをするよう努める。
外構 |  | ・ | 敷地境界に塀等を設ける場合は、板塀もしくは生垣とするよう努める。
|  | ・ | 道路沿いに駐車場を設ける場合は、通りの景観に配慮し、入口部分を除き、植栽帯や板塀もしくは生垣を設けるよう努める。
掲出物 |  | ・ | 屋外広告物の規模・数量は必要最低限とする。
|  | ・ | 自家用広告物以外の掲出は避けるよう努める。
植栽 |  | ・ | 積極的に植栽を施し、緑化に努める。