## 機械
県立●●センター （機械）
工事概要書
１ 建築概要
| 建物名 |  |  |  |  | 構造・階数 | 延べ面積 | 消防法令
[7 empty] | (m2) | 別表第１
| ○○棟 |  |  |  |  | RC造一部S造7F | 15000 | 2項(ﾛ)
| △△棟（改修） |  |  |  |  | RC造一部S造4F | 2000 | 2項(ﾛ)
２ 施工業者、請負金額、工期
| 工事名 |  |  |  |  | 受注者 |  |  | 請負金額(円) | 工期
| 機械設備工事 |  |  |  |  | ●●株式会社 |  |  | 100000000 | 2020-04-01 |  | ～ | 2022-03-31
| 衛生設備工事 |  |  |  |  | ▲▲株式会社 |  |  | 20000000 | 2020-04-01 |  | ～ | 2022-03-31
| ガス設備工事 |  |  |  |  | ■■株式会社 |  |  | 10000000 | 2020-04-01 |  | ～ | 2022-03-31
３ 機械設備概要
○○棟
| 工事種目・機材 |  |  |  |  | 仕様・容量、台数（大型機器） 等 |  |  |  |  | 製造者
空気調和設備工事
|  | ﾎﾞｲﾗｰ及び温水発生器 |  |  |  | 加熱能力計○○Kw
|  |  | ボイラー |  |  | 主要資材等購入届参照、or 都市ガス、加熱能力○kW×○台 |  |  |  |  | 主要資材等購入届参照
|  |  | 温風暖房機 |  |  | 主要資材等購入届参照、or 都市ガス、加熱能力○kW×○台 |  |  |  |  | 主要資材等購入届参照
|  |  | 温水発生器 |  |  | 主要資材等購入届参照、or 都市ガス、加熱能力○kW×○台 |  |  |  |  | 主要資材等購入届参照
|  | 冷凍機 |  |  |  | 冷却能力計○○Kw
|  |  | チリングユニット |  |  | 冷却能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  |  | 冷却能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 遠心冷凍機 |  |  | 冷却能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ｽｸﾘｭｰ冷凍機 |  |  | 冷却能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 吸収冷凍機 |  |  | 都市ガス、冷却能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 吸収冷温水器 |  |  | 都市ガス、冷却能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 吸収冷温水器ﾕﾆｯﾄ |  |  | 都市ガス、冷却能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 |  |  |  | 定格○kW排熱回収○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  | 氷蓄熱ユニット |  |  |  | 冷房能力○○Kw・蓄熱○○MJ×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  | 冷却塔 |  |  |  | 密閉・開放式、冷却能力○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
空気調和機
|  |  | ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型空気調和機 |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機 |  |  | 冷房能力計○○Kw
|  |  |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ |  | 室外機○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  |  | ﾍﾟｱ、ﾂｲﾝ、ﾄﾘﾌﾟﾙ等 |  | 室外機○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  |  | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ |  | 室外機○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機 |  |  | 冷房能力計○○Kw、室外機○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
空気清浄装置
|  |  | ﾊﾟﾈﾙ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ |  |  | ○○m3/h外×○台、プレ・中性能・HEPAフィルター |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 折込み型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ |  |  | ○○m3/h外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 自動巻取型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ |  |  | ○○m3/h外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 電気じん器 |  |  | ○○m3/h外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
全熱交換機
|  |  | 回転型全熱交換機 |  |  | ○○m3/h外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 静止型全熱交換機 |  |  | ○○m3/h外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 全熱交換ユニット |  |  | ○○m3/h外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
放熱器等
|  |  | ファンコンベクター |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | コンベクター |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | パネルラジエーター |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ユニットヒーター |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 床暖房 |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ガス温水熱源器 |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
送風機
|  |  | 遠心送風機 |  |  | ○○m3/h外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 軸流・斜流送風機 |  |  | ○○m3/h外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 消音ボックス付送風機 |  |  | ○○m3/h外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 換気扇 |  |  | 換気扇○○台、有圧扇○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 天井扇 |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 排煙機 |  |  | ○○m3/h外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
ポンプ
|  |  | 空調用ポンプ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ボイラー給水ポンプ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | オイルポンプ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
タンク及びヘッダー
|  |  | 還水タンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 熱交換器 |  |  | 熱交換能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 膨張タンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | オイルタンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基、災害時○日分 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | オイルサービスタンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ヘッダー |  |  | ○○製外、○基 |  |  |  |  | ○○㈱
自動制御設備工事
|  | 制御方式 |  |  |  | 電気式、電子式、デジタル式、機器集中リモコン |  |  |  |  | ○○㈱
|  | 自動制御盤 |  |  |  | ○○面 |  |  |  |  | ○○㈱
|  | 中央監視制御装置 |  |  |  | 仕様 |  |  |  |  | ○○㈱
| 給排水衛生設備工事 |  |  |  |  | 給水方式：受水槽＋加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ方式、引込○○A、
排水方式：屋内分流、屋外合流、公共下水道放流○○A
衛生器具
|  |  | 洋風便器 |  |  | 自動FV、温水暖房便座（瞬間式、擬音装置、ｴｺﾘﾓｺﾝ） |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 和風便器 |  |  | 手動FV |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 小便器 |  |  | 低リップ型壁掛け、自動FV(100V) |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 洗面器 等 |  |  | 自動水栓(自己発電式) |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | オストメイト |  |  | トイレパック（自動FV、電気温水器共） |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 擬音装置 |  |  | 100V、電池式 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 飲料用冷水機 |  |  | ○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
ポンプ
|  |  | 揚水用ポンプ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 水道用直結加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 深井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 排水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
温水発生器等
|  |  | 温水発生機 |  |  | 都市ガス、加熱能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 |  |  | 都市ガス、定格出力○○kW・排熱回収能力○○kW×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ｶﾞｽ湯沸器 |  |  | ○○号外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ガス給湯器 |  |  | ○○号外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 潜熱回収型給湯器 |  |  | ○○号外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 貯湯式電気温水器 |  |  | ○○kW×○○L外×○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 太陽熱集熱器 |  |  | ○○kW×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 太陽熱蓄熱槽 |  |  | ○○MJ・○○L外×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
タンク
|  |  | 上水タンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基、緊急遮断弁、災害時○日分 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 雑用水タンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基、緊急遮断弁、災害時○日分 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 消火タンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 貯湯用タンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 貯湯用膨張・補給水ﾀﾝｸ |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 貯湯用密閉型膨張ﾀﾝｸ |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 消火用充水タンク |  |  | ○○製、有効容量○○m3×○基 |  |  |  |  | ○○㈱
消火機器
|  |  | 屋内消火栓 |  |  | ○号消火栓 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 連結送水管 | [7 empty] | ○○㈱
|  |  | 屋外消火栓 | [7 empty] | ○○㈱
|  |  | スプリンクラー |  |  | 設置免除：○○室 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 不活性ガス消火 |  |  | ○○室 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ハロゲン化物消火 |  |  | ○○室 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 泡消火 |  |  | ○○室 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 粉末消火 |  |  | ○○室 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 連結散水 | [7 empty] | ○○㈱
|  |  | ﾌｰﾄﾞ専用簡易自動消火 |  |  | ○○室 |  |  |  |  | ○○㈱
|  | 厨房機器 |  |  |  | 機器名 |  |  |  |  | ○○㈱
|  | 雨水利用 |  |  |  | 利用形態（便所洗浄水・植栽散水）
|  |  | ろ過装置 |  |  | 処理方式、○○L/min×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 滅菌装置 |  |  | 処理方式、○○L/min×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | φ○○×○○L/min外×○○台 |  |  |  |  | ○○㈱
|  |  | 貯留槽 |  |  | 地下・地上、ＲＣ製・樹脂製・○○製、容量○㎥ |  |  |  |  | ○○㈱
ｶﾞｽ設備工事
|  | 都市ガス設備 |  |  |  | 中圧・低圧、引込○○A、メーター○○m3/h、用途 |  |  |  |  | ○○㈱ 施工
|  | 液化石油ガス設備 |  |  |  | LPG○○ｋｇ（50kgボンベ○本））、用途 |  |  |  |  | ○○㈱ 施工
| さく井設備工事 |  |  |  |  | 仕様 |  |  |  |  | ○○㈱
| 浄化槽設備工事 |  |  |  |  | 仕様 |  |  |  |  | ○○㈱
特殊ｶﾞｽ設備工事
|  | 医療ガス設備 |  |  |  | ｶﾞｽの種類・仕様、災害時○日分 |  |  |  |  | ○○㈱
|  | 特殊ガス設備 |  |  |  | ｶﾞｽの種類・仕様 |  |  |  |  | ○○㈱
４ 配慮した事項
| 環境配慮 |  |  |  | 個別運転による省エネ化、パッケージエアコン（電気式、都市ガス式）の採用
| 環境配慮 |  |  |  | エアコンは、集中リモコンによる一元管理可能
| 環境配慮 |  |  |  | 全熱交換機の採用(室内排気から熱回収を行う)
| 環境配慮 |  |  |  | 人感センサー、CO2制御による換気制御
| 環境配慮 |  |  |  | 高効率機器の採用、インバーター化による動力の低減
| 環境配慮 |  |  |  | コージェネレーションの採用（電気と熱の供給）
| 環境配慮 |  |  |  | 直圧給水による省エネ化
| 環境配慮 |  |  |  | 節水型衛生器具の採用
| 環境配慮 |  |  |  | 自動水栓の採用、自己発電型自動水栓の採用、擬音装置の採用
| 環境配慮 |  |  |  | 潜熱回収型給湯器を採用による省エネ化
| 環境配慮 |  |  |  | 雨水利用設備の設置（雑用水利用）
| 環境配慮 |  |  |  | 井水の雑用水利用、井水から熱を回収して空調利用
| 環境配慮 |  |  |  | 厨房機器の省エネ型の採用（厨房内への排熱拡散防止）
| 災害対応 |  |  |  | 浸水レベル以上に機器を設置
| 災害対応 |  |  |  | 停電時、自家発電設備より給電（空調設備、給水ポンプ、排水ポンプ、消火ポンプ、雨水利用設備）
| 災害対応 |  |  |  | 設備機器類の一元管理（中央監視）
| 災害対応 |  |  |  | 緊急遮断弁・水栓付受水槽により、地震発生時の飲料水を確保
| 災害対応 |  |  |  | 災害時、○日分の（上水、雑用水、燃料、医療ガス）を確保
| 災害対応 |  |  |  | マンホールトイレ（○○穴）の整備
| 災害対応 |  |  |  | 燃料の２重化、都市ガスの中圧導入
| 災害対応 |  |  |  | 風雪対策としてエアコン室外機に防雪フードを設置
| 人にやさしい |  |  |  | 各室毎に個別エアコン、個別リモコンの設置
| 人にやさしい |  |  |  | 多目的トイレはオストメイト対応
| 人にやさしい |  |  |  | 洋風便器に温水洗浄便座の採用、暖房便座の採用、擬音装置の採用
| 人にやさしい |  |  |  | 衛生器具は自動水栓を採用（接触感染防止）
| 人にやさしい |  |  |  | 厨房排気の最上階開放
【記載例(赤字)】
・必要に応じ修正、追記、行追加ください
・不要な項目は削除ください
・記載順は標準仕様書に準じています
・各仕様は代表機種を記入ください
・「主要資材等購入届」の届出項目につい
ては、その参照添付で代用できます