## 基本情報
ため池基本情報
作成年月日（西暦） 年 月 日
施設名称
施設管理者名
施設所在地 （県・市町・地先）
目的（該当記号に○） |  | A ： かんがい D ： 防災 F ： 治水 W ： 上下水道 I ： 工業用水 P ： 発電 S ： 消流雪 R ： レクリエーション O ： その他
施設諸元 | 堤体 | 堤高（ｍ） |  | 集水面積（ｋ㎡）
|  | 天端幅（ｍ） |  | 総貯水量（千㎥）
|  | 堤頂長（ｍ） |  | 受益戸数
|  | 上流法面勾配 |  | 受益面積（ha）
下流法面勾配
| 洪水吐 | 構造型式 |  | 設計流量（㎥/ｓ）
| 取水施設 | 構造型式 |  | 設計取水量（㎥/ｓ）
| 底樋 | 直径φ（ｍ）又は縦×横寸法（ｍ） |  | 材質
| 波返し壁 （該当に○） |  | 有 ・ 無 | 堤体築堤完了年度（西暦）
点検状況（該当番号に○） |  | １．管理者常駐（管理棟） ２．定期的に巡回（頻度 ） ３．不定期に巡回（１年に 回程度） ４．その他
堤体及び付帯施設の改修・補修歴（新しい順に記載） |  | 改修完了年（西暦） | 改修箇所及び数量

## ため池点検表（表）
ため池点検表
ため池名 | [6 empty] | 点検者氏名
所在地 | [6 empty] | 点検日 | 年 月 日（ 曜日）
[7 empty] | 天 候 |  |  | 水 位
受益面積 （かんがい農地面積） |  |  | ha |  |  |  | 改修歴
ため池管理者 |  |  | 連絡先：（氏名） （電話）
点検項目 | 堤体 | 漏水状況 | [6 empty] | 特記事項
|  | 漏水 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  | 漏水の場合 （該当項目に○を記入） （位置をポンチ絵に記載） |  | 清水
にごりあり
にじみ程度
流れている
法尻より高い所から出ている
前回の点検から量が増えた
|  | 変形状況等（位置・状況をポンチ絵・写真で記録する） | [6 empty] | 特記事項
|  | 前法部 |  | 張石・張ブロック |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 浸食（大きくえぐられている） |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 後法部 |  | はらみだし |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 堤頂部 |  | ひび割れ大 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有 ・ 無
| 洪水吐 | 破損状況 （位置・状況をポンチ絵・写真で記録する） |  |  |  | 障害物状況 |  |  | 特記事項
|  | 構造 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・石積 |  |  | 障害物（流木等） |  | 有 ・ 無
|  |  | 土水路 |  |  | 草木が繁茂 |  | 有 ・ 無
|  | ひび割れ |  |  | 有 ・ 無 | 堰上げ（堰板・土のう） |  | 有 ・ 無
|  | 破損（段差・えぐれ・穴） |  |  | 有 ・ 無
|  | 漏水 |  |  | 有 ・ 無
| 取水施設 | 破損状況（位置・状況をポンチ絵・写真で記録する） | [6 empty] | 特記事項
|  | 構造 （底樋） | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | ゲート操作 |  | 可 ・ 否
|  |  | 石組・木樋 |  |  | 緊急放流 |  | 可 ・ 否
|  | ひび割れ |  |  | 有 ・ 無
|  | 破損（陥没・変形等） |  |  | 有 ・ 無
|  | 漏水 |  |  | 有 ・ 無

## ため池点検表（裏）
点検項目 | 周辺の状況 | 上流部の伐採木が流入する恐れがある |  | 有 ・ 無
|  | ため池周囲に土砂崩壊の危険があり、ため池に流入する恐れがある |  | 有 ・ 無
特記事項
| その他 | 安全柵の状況 | 設置されているか | 有 ・ 無
|  |  | 破損していないか | 有 ・ 無
特記事項
|  | 危険な行為の禁止看板設置状況 | 設置されているか | 有 ・ 無
|  |  | 破損又は判読不明 | 有 ・ 無
特記事項
|  | 堤体の草刈状況 | 草刈ができている | 可 ・ 否
|  |  | 木、竹が繁茂している | 有 ・ 無
|  |  | 草刈の頻度 | 年 回
|  | 防災体制の状況 | 監視員を定めている | 有 ・ 無
|  |  | 定期的に点検している | 可 ・ 否
|  |  | 点検頻度 | 年 回
|  |  | 緊急時の連絡網を作成している | 有 ・ 無
|  |  | 土のう、杭等緊急資材の備蓄 | 有 ・ 無
|  | その他 | （実施している防災対策などを記入）
ポンチ絵
ため池診断結果

## 基本情報 (記入例)
ため池基本情報
<記入例> 作成年月日（西暦） 2020年 4月 1日
施設名称 |  | 山田池
施設管理者名 |  | 山田 太郎
施設所在地 （県・市町・地先） |  | 山田市 太郎町1-23
目的（該当記号に○） |  | A ： かんがい D ： 防災 F ： 治水 W ： 上下水道 I ： 工業用水 P ： 発電 S ： 消流雪 R ： レクリエーション O ： その他
施設諸元 | 堤体 | 堤高（ｍ） | 5.5 |  | 集水面積（ｋ㎡） | 24.38
|  | 天端幅（ｍ） | 3 |  | 総貯水量（千㎥） | 5.8
|  | 堤頂長（ｍ） | 100 |  | 受益戸数 | 68
|  | 上流法面勾配 | 1:2.0 |  | 受益面積（ha） | 6.1
|  | 下流法面勾配 | 1:2.0
| 洪水吐 | 構造型式 | 越流堰型 コンクリート造 |  | 設計流量（㎥/ｓ） | 5.6
| 取水施設 | 構造型式 | 斜樋 |  | 設計取水量（㎥/ｓ） | 0.049
| 底樋 | 直径φ（ｍ）又は縦×横寸法（ｍ） |  | φ0.8m | 材質 | ヒューム管
| 波返し壁 （該当に○） |  |  | 有 ・ 無 | 堤体築堤完了年度（西暦） |  | 2012
点検状況（該当番号に○） |  | １．管理者常駐（管理棟） ２．定期的に巡回（頻度 年2回 ） ３．不定期に巡回（１年に 回程度） ４．その他
堤体及び付帯施設の改修・補修歴（新しい順に記載） |  | 改修完了年（西暦） |  | 改修箇所及び数量
|  | 1970 |  | 洪水吐をコンクリート造に造成
|  | 2012 |  | ため池等整備事業で全面改修して上記諸元となる

## ため池点検表（表） (記入例)
ため池点検表
ため池名 |  |  | 山田池 |  |  |  | 点検者氏名 | 山田 太郎
所在地 |  |  | 山田市 太郎町1-23 |  |  |  | 点検日 | 2020年 4月 2日（ 水曜日 ）
[7 empty] | 天 候 | 晴れ |  | 水 位 | 満水
受益面積 （かんがい農地面積） |  |  | 6.1 ha |  |  |  | 改修歴 | 2012年ため池等整備事業 全面改修
ため池管理者 |  |  | 山田 太郎 連絡先：（氏名） 山田 太郎 （電話）123-456-789
点検項目 | 堤体 | 漏水状況 | [6 empty] | 特記事項
|  | 漏水 | [5 empty] | 有 ・ 無 | 満水になると漏水量が 増加する
|  | 漏水の場合 （該当項目に○を記入） （位置をポンチ絵に記載） |  | 清水
にごりあり
にじみ程度
流れている
法尻より高い所から出ている
前回の点検から量が増えた
|  | 変形状況等（位置・状況をポンチ絵・写真で記録する） | [6 empty] | 特記事項
|  | 前法部 |  | 張石・張ブロック |  |  |  | 有 ・ 無 | ・前法が70cm程度えぐられている ・後法の石積がはらみだしており危険
|  |  |  | 浸食（大きくえぐられている） |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 後法部 |  | はらみだし |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 堤頂部 |  | ひび割れ大 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有 ・ 無
| 洪水吐 | 破損状況 （位置・状況をポンチ絵・写真で記録する） |  |  |  | 障害物状況 |  |  | 特記事項
|  | 構造 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・石積 |  |  | 障害物（流木等） |  | 有 ・ 無 | ・放流部に破損(段差)あり ・土のうにより30cm程度堰上げしている
|  |  | 土水路 |  |  | 草木が繁茂 |  | 有 ・ 無
|  | ひび割れ |  |  | 有 ・ 無 | 堰上げ（堰板・土のう） |  | 有 ・ 無
|  | 破損（段差・えぐれ・穴） |  |  | 有 ・ 無
|  | 漏水 |  |  | 有 ・ 無
| 取水施設 | 破損状況（位置・状況をポンチ絵・写真で記録する） | [6 empty] | 特記事項
|  | 構造 （底樋） | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | ゲート操作 |  | 可 ・ 否 | ・底樋付近に土砂が堆積しており緊急放流ができない
|  |  | 石組・木樋 |  |  | 緊急放流 |  | 可 ・ 否
|  | ひび割れ |  |  | 有 ・ 無
|  | 破損（陥没・変形等） |  |  | 有 ・ 無
|  | 漏水 |  |  | 有 ・ 無

## ため池点検表（裏） (記入例)
点検項目 | 周辺の状況 | 上流部の伐採木が流入する恐れがある |  | 有 ・ 無
|  | ため池周囲に土砂崩壊の危険があり、ため池に流入する恐れがある |  | 有 ・ 無
特記事項
上流部には伐採木が多いため、大雨等の際に洪水吐に流れてこないか注視する必要がある
| その他 | 安全柵の状況 | 設置されているか | 有 ・ 無
|  |  | 破損していないか | 有 ・ 無
特記事項 老朽化しており更新の検討が必要
|  | 危険な行為の禁止看板設置状況 | 設置されているか | 有 ・ 無
|  |  | 破損又は判読不明 | 有 ・ 無
特記事項
|  | 堤体の草刈状況 | 草刈ができている | 可 ・ 否
|  |  | 木、竹が繁茂している | 有 ・ 無
|  |  | 草刈の頻度 | 年 2 回
|  | 防災体制の状況 | 監視員を定めている | 有 ・ 無
|  |  | 定期的に点検している | 可 ・ 否
|  |  | 点検頻度 | 年 1 回
|  |  | 緊急時の連絡網を作成している | 有 ・ 無
|  |  | 土のう、杭等緊急資材の備蓄 | 有 ・ 無
|  | その他 | （実施している防災対策などを記入） 備蓄材の確認が必要
ポンチ絵
ため池診断結果 | ・堤体の浸食が進んでおり、下流部で漏水もあるので今後漏水がひどくならないか、定期的な見回りが必要 ・洪水吐の土のう堰上げを撤去する ・取水施設底樋付近の土砂を撤去し、緊急放流ができるようにする
貯水
漏水
浸食
断面図
平面図